滁州市储备粮油管理有限公司秋冬款工作服采购公开挂网招标公告

滁州市储备粮油管理有限公司现采用网上公开招标的方式确定工作服供货单位，欢迎各有能力企业积极参与报价，现将相关情况说明如下：

- 采购内容及相关要求采购内容：

名称：纯棉军绿秋冬双层、纯棉军绿棉服

颜色：军绿

面料要求：面料100%棉，内填充物为丝绵

- 资格要求

企业参与报价，需提供企业法人营业执照、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加时，只须提供法定代表人身份证）。所提供复印件均需加盖单位公章。

三、供货时间、地点

供货时间：签订合同后20日历天

供货地点：滁州市储备粮油管理有限公司

- 采购物品验收

采购物品送到后，由采购单位组织相关人员对采购物品质量及数量进行验收。

五、付款方式

买方按照合同实际履行进度付款。经采购单位验收合格后，卖方需提供增值税发票。

六、报价文件组成

- 报价人经年检有效的营业执照复印件

- 法定代表人身份证复印件或法定代表人签署的授权书原件。

- 报价单

上述材料均需加盖报价人单位公章。

- 报价人注意事项

本项目报价形式为固定总价，投标报价主要包含已知或潜在的完成本项目所需的材料费、人工费、机械费、建设费、措施费、风险费、税费、运输费、装卸费、调试费、成品保护费、邮寄费、服务费、利润等所有一切费用，报价人对询价文件有异议的，可在报价截止前提出，否则后期出现缺项不予调整。

- 中标单位选择

招标单位本着“公平、公正、公开”的原则，采取最低价（扣除可抵扣的进项税后的金额最低者中标）选定成交人。本次项目最高控制价3万元（含税），超出报价无效。

- 《招标文件》领取方式

在中国扬子集团网站http://www.yangzigroup.cn/下载。

十、报价截止时间

2023年11月24日9:30止，《报价书》密封递交或快寄至我公司。

十一、联系人、联系方式、联系地址

联系人：杨康、吕健

电  话：18255047168、13955018398

地  址：安徽省滁州市稻香路29号

监督人：李功元

联系方式 15805500365

监督电话：0550-3061544

2023年11月22日

# 滁州市储备粮油管理有限公司公开挂网

# 招标文件

| 招标日期 |  | 2023年11月22日 |  |  |  | 报价日期： |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标单位 |  | 滁州市储备粮油管理有限公司 |  |  |  | 报价单位 |  |  |
| 单位地址 |  | 滁州市南谯区稻香路29号 |  |  |  | 单位地址 |  |  |
| 联系人 |  | 杨康 18255047168 吕健 13955018398 |  |  |  | 联系人 |  |  |
| 交货地点：滁州市储备粮油管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 产品技术参数 |  |
| 1 | 纯棉军绿棉服 |  | 件 | 81 |  |  | 面料100%棉，内填充物为丝绵，内胆可拆卸 |  |
| 2 | 纯棉军绿秋冬双层 |  | 套 | 97 |  |  | 面料100%棉 |  |
| 合计大写人民币： 元；小写 元；发票类型： ；税率： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、工作服款式和颜色须与图片一致。 2、左胸前口袋上方需预留魔术贴底座。尺寸为长7CM*宽2.5CM |  |  |  |  |  |  |  |  |