滁州工投新能源开发有限公司充电车位防占位地锁管理设备采购安装项目（二次）

招标文件

滁州工投新能源开发有限公司现采用公开招标的方式确定充电场站充电车位防占位地锁管理设备采购安装项目（二次）的服务单位，欢迎各家有能力公司积极参与报价，现将相关情况说明如下：

一、项目名称及内容

1.项目名称：滁州工投新能源开发有限公司充电车位防占位地锁管理设备采购安装项目（二次）

2.项目业主：滁州工投新能源开发有限公司

3.项目限价：项目总费用48000元（含税）。

4.项目地点：招标人指定地点

5.资金来源：自筹

6.项目类别：工程货物

7.项目规模及内容：本项目包含滁州工投新能源开发有限公司运营的充电场站充电车位防占位地锁管理设备的安装与调试。

7.成交原则：本项目本次评标采用经评审的最低价评标法，如投标价所含税率不一致，以扣除可抵扣进项税后的价格作为评审依据，扣除可抵扣进项税后价格最低者确定项目成交单位。

二、投标人资格要求

1.投标人须具有电子与智能化工程施工能力；

2.本项目不接受联合体投标。

三、项目采购需求

本次项目采购内容为对招标人指定的充电场站的车位管理系统进行新建，涉及约24个充电车位（具体数量以实际为准），预计敷设管路820米，弱电端口箱4个，新增车位管理识别系统24套，新增车位地锁24套及其他辅助配件若干（具体工程量按照实际结算，结算单价以中标方投标价为准）。

技术参数要求表

| 序号 | 设备/材料名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 最高控制单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车位管理识别系统（含安装） | 1.支持车辆驶入驶出检测，车辆识别，支持联动车位地锁；2.需支持 IP66 以上防护等级； 3.支持三天及以上录像存储 | 台 | 24 | 1125 |  |
| 2 | 线缆（含套管等辅材及安装） |  | 米 | 820 | 10 |  |
| 3 | 地锁（含辅材及安装） | 1.运行稳定、寿命长；2有效承重力不低于2000kg汽车重量碾压 | 台 | 24 | 500 |  |
| 4 | 网络端子箱 | 含网络预留接口 | 套 | 4 | 200 |  |

注：1、以上参数要求均为最低要求，投标人提供的设备低于技术要求的报价无效。

2、投标人需具备项目管理质量和进度保障机制，明确如何进行质量和进度控制，并在项目实施过程中遵照执行。投标人应负责本项目范围内系统的安装、部署，保证系统功能、性能要求的实现。要求有完整的设备安装工艺和系统配置程序，具有详细的系统安装配置说明手册、用户使用说明书和系统维护说明书。以上费用包含线路敷设及破复、安装、调试、运输、搬运及施工等项目所需的全部费用。

3、本次不安排项目现场勘察，投标人报价均为综合报价，包含完成项目所需的一切费用。

四、付款方式

经项目竣工验收后，投标人需提供增值税发票，招标人付至项目合同费用的98%，质保期满后付至100%。

五、报价文件组成

1.投标人经年检有效的营业执照复印件；

2.法定代表人身份证复印件或法定代表人签署的授权书原件及被授权人身份证复印件；

3.诚信投标承诺书；（格式见附件1）

4.报价单，需注明增值税发票并明确税率；（格式见附件2）

5.满足产品参数要求的产品证明材料。

上述材料均需加盖投标人单位公章。

六、投标截止时间、地点

截止时间：2024年3月1日15时30 分

投标地点：滁州工投新能源开发有限公司1306室（滁州市醉翁路与中都大道交叉口西南侧滁州市城投大厦13楼）

七、开标时间

开标时间：2024年3月1日15时30 分

开标地点：滁州工投新能源开发有限公司1310会议室（滁州市醉翁路与中都大道交叉口西南侧滁州市城投大厦13楼）

八、联系人、联系方式

联系人：李工

电  话：0550-3018358

监督电话：0550-3017855

2024年2月28日

- 招标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：滁州工投新能源开发有限公司充电车位防占位地锁管理设备采购安装项目（二次） |
| 2 | 采购范围 | 详见本招标公告 |
| 3 | 合同履行期限 | 合同期限15个日历日，保修期2年。 |
| 4 | 供应商资质 要求 | 详见招标公告 |
| 5 | 响应文件份数 | 正本一份，副本二份。 |
| 6 | 签字或盖章 要求 | 报价方案须按要求签字或盖公章，否则经询价小组一致认定后，按照无效响应处理。 |
| 7 | 投标有效期 | 投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本询价文件要求的响应文件均保持有效。 |
| 8 | 勘察现场 | 不再集中召开采购答疑会，供应商自行组织勘现场。 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金 |
| 10 | 开启时间及地点 | 开启时间：2024年3月1日15时30分 开启地点：滁州工投新能源开发有限公司1310会议室（滁州市醉翁路与中都大道交叉口西南侧滁州市城投大厦13楼） |
| 11 | 招标小组 会的组建 | 根据本次采购项目的性质依法成立3人及以上评标小组。 |
| 12 | 付款方式 | 项目竣工验收完成后，投标人开具相应增值税发票，招标人支付至98%，保修期满后支付至100%。 |

- 附件1

- 诚信投标承诺书

致：滁州工投新能源开发有限公司

我司郑重承诺遵守贵单位关于本次招标的各项规定和要求，诚信、公平、公正参加投标。我们将严格按照招标文件准备投标文件，保证真实性、合法性、有效性。如中标，将按期履行合同，确保质量、安全、环保等方面要求。如违约，愿承担法律责任。期待与贵单位建立长期合作关系，共同为社会发展贡献力量。

此致

投标单位：（单位名称、公章）

法定代表人：（法定代表人姓名）

日期：年 月 日

- 附件2

# 报价文件

致：滁州工投新能源开发有限公司

根据贵方招标文件，我方已仔细研读贵司招标文件所有内容，我司完全符合并同意招标文件所有要求。本次招标我司报价总金额为      元（大写：       ），发票类型      ，税率      。

单位名称：

年    月    日

- 附件三

- 报价表

| 序号 | 设备/材料名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 最高控制单价（元） | 本次报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车位管理识别系统（含安装） | 1.支持车辆驶入驶出检测，车辆识别，支持联动车位地锁；2.需支持 IP66 以上防护等级； 3.支持三天及以上录像存储 | 台 | 24 | 1125 |  |  |
| 2 | 预留网络端口箱（含安装及配件） | 定做，不锈钢材质，内含空气开关、开关电源、接线端子、预留网络接口、交换机或路由器等 | 台 | 4 | 200 |  |  |
| 3 | 线缆（含套管等辅材及安装） |  | 米 | 820 | 10 |  |  |
| 4 | 地锁（含辅材及安装） | 1.运行稳定、寿命长；2、承重力不低于2000kg | 台 | 24 | 800 |  |  |